沈阳工程学院

2023年硕士研究生入学考试复试同等学力加试大纲

科目名称：电厂热力设备及运行

适用专业：动力工程

考试方式：笔试

总　　分：100分

考试范围：

一、汽轮机部分（50分）

- 汽轮机级的工作原理

汽轮机完成能量转换过程的描述；汽轮机完成能量转换程度的描述；

- 多级汽轮机

汽轮机经济性的表达方式；

- 汽轮机变工况

变工况时，对汽轮机经济性和安全性的影响。

- 汽轮机本体结构

汽轮机本体的构成描述；各构成部件的性能水平对汽轮机的影响；

- 汽轮机凝汽设备

凝汽设备在汽轮机工作中要完成的任务；凝汽设备系统的组成；凝汽设备的性能对汽轮机的影响。

- 汽轮机调节系统

汽轮机调节系统的任务；调节系统的性能水平；调节系统的发展趋势。

二、锅炉部分（50分）

1.锅炉工作原理

电站锅炉的工作原理及构成；锅炉分类；锅炉安全和经济性指标。

2.燃料及燃烧计算

燃料的成分分析；燃料的燃烧特性；燃料分类；燃烧计算。

3.煤粉制备

煤粉性质；磨煤机；制粉系统。

4.燃烧理论及燃烧设备

煤粉燃烧理论；燃烧设备。

5.锅炉机组热平衡

锅炉机组热平衡；锅炉机组热平衡试验。

6.锅炉受热面

蒸发受热面；过热器与再热器；省煤器与空气预热器。

7.锅炉内部过程

蒸发受热面的工质流动和传热；受热面热偏差；蒸气净化与炉水品质。

8.锅炉外部过程及燃烧污染控制

锅炉受热面的结渣、积灰、磨损与腐蚀；燃煤污染物控制。

[参考书目]

（一）汽轮机部分：肖增弘主编，《汽轮机设备及系统》，中国电力出版社，第一版，2008。

（二）锅炉部分：周强泰编，《锅炉设备及系统》，中国电力出版社，第三版，2013。