沈阳工程学院

2023年硕士研究生入学考试复试同等学力加试大纲

科目名称：高电压技术

适用专业：电气工程

考试方式：笔试

总　　分：100分

考试范围：

- 电介质的电气特性及放电理论

电介质的强、弱电场下的电气特性；

气体、液体、固体三种类型电介质的放电理论

- 输变电设备外绝缘及其击穿特性；

沿面放电；气体介质的电气强度；组合绝缘的电气强度；

- 电气设备绝缘特性的测试

电气设备绝缘预防性试验；绝缘的高电压试验

- 线路和绕组中的波过程

输电线路的波过程；变压器绕组的波过程

- 电力系统防雷保护

雷电放电及其防雷保护装置；架空线路和变电所防雷保护

- 电力系统内部过电压种类及其防护

电力系统内部过电压分类；过电压产生原因、影响因素、限制措施

[参考书目]

[1]高电压技术（第三版），赵智大主编，中国电力出版社

[2]高电压绝缘技术（第三版），严璋主编，中国电力出版社